Specyfikacja towarowa                               Część IV  Załącznik nr 2d do zapytania ofertowego

| Część IV zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu Typ R1 |
| --- |
| 4.1 | Zestaw ratownictwa medycznego typ R1: Torba do noszenia zarówno w ręku (dzięki uchwytowi), jak i na ramieniu, plecach oraz nawet klatce piersiowej (dzięki szelkom). Wyposażona w specjalne uchwyty pozwalające szybko i sprawnie ją otworzyć oraz zamknąć. Cztery podstawowe przegrody oraz komora wewnętrzna z czterema zamykanymi organizerami pozwalającymi na sprawną organizację zestawu opatrunków potrzebnych do przeprowadzenia działań z zakresu ratownictwa medycznego zgodnie z wytycznymi Komendy Głównej PSP. Zestaw powinien składać się z : -Torby PSP R1 wraz z wyposażeniem ( spód torby wzmocniony materiałem wodoodpornym, odpornym na ścieranie na dużych stopkach, większość ścian torby podwójna z zastosowaniem pomiędzy nimi usztywnień typu Tuplex, dodatkowo osobna mała torba wewnętrzna przeznaczona na apteczkę, komora wewnętrzna otwierana od góry, dwie kieszenie zewnętrzne na ścianach bocznych, wymiary torby 79 cmx36 cm 38 cm o kompletnej wadze ok. 14 kg. Skład wyposażenia wg zakresu czynności i zapisów standardu KSRG z 26 lipca 2013 r: | 1 zestaw |
| 4.1.1 | Torba PSP R1 | 1 |
|  | Rurki ustno-gardłowe Guedela kpl. 7 szt. | 1 |
|  | Zestaw zawierający 3 rurki krtaniowe nr 3,4,5 + 1 strzykawka, zagryzak lub Zestaw zawierający 3 maski krtaniowe rozmiar 3, 4, 5 | 1 |
|  | Jednorazowy wskaźnik CO2 w powietrzu wydychanym | 3 |
|  | Ssak mechaniczny ręczny | 1 |
|  | Worek samorozprężalny dla dorosłych | 1 |
|  | Maska dwuczęściowa silikonowa - Nr 4 | 1 |
|  | Maska dwuczęściowa silikonowa - Nr 5 | 1 |
|  | Worek samorozprężalny dla dzieci z maską numer 3 | 1 |
|  | Maska dwuczęściowa silikonowa - Nr 2 | 1 |
|  | Filtr przeciwbakteryjny Barrierbac S Dar | 5 |
|  | Reduktor tlenowy 0-25 l/min | 1 |
|  | Zestaw do tlenoterapii biernej (2 maski tlenowe duże + 1 mała) | 1 |
|  | Przewód tlenowy niezałamujący się o długości 10 m | 1 |
|  | Butla 2,7 l aluminiowa z zaworem DIN | 1 |
|  | Zestaw kołnierzy ortopedycznych (2 kołnierze dla dorosłych + 1 kołnierz dla dzieci) | 1 |
|  | Torba transportowa na kołnierze | 1 |
|  | Opatrunek osobisty W (mały) | 1 |
|  | Opatrunek osobisty W (duży) | 1 |
|  | Kompres gazowy, jałowy 9cm x 9cm | 10 |
|  | Gaza opatrunkowa jałowa 1m kw | 5 |
|  | Gaza opatrunkowa jałowa 1/2m kw | 5 |
|  | Gaza opatrunkowa jałowa 1/4m kw | 5 |
|  | Opaska dziana 5cm | 4 |
|  | Opaska dziana 10cm | 8 |
|  | Chusta trójkątna | 4 |
|  | Opaska elastyczna 10cm | 3 |
|  | Opaska elastyczna 12cm | 3 |
|  | Siatka opatrunkowa Codofiks nr2 | 1 |
|  | Siatka opatrunkowa Codofiks nr3 | 1 |
|  | Siatka opatrunkowa Codofiks nr6 | 3 |
|  | Przylepiec bez opatrunku 5cm x 5m | 2 |
|  | Plaster z opatrunkiem 1m x 6cm | 1 |
|  | Żel schładzający Water Jel 120ml | 2 |
|  | Opatrunek hydrożelowy BurnTec 25cm x 25cm na twarz | 2 |
|  | Opatrunek hydrożelowy BurnTec 20cm x 20cm | 2 |
|  | Opatrunek hydrożelowy BurnTec 10cm x 40cm | 2 |
|  | Opatrunek hydrożelowy BurnTec 20cm x 40cm | 3 |
|  | Opatrunek wentylowy (zastawkowy) | 2 |
|  | Staza taktyczna typu CAT | 2 |
|  | Aparat do płukania oka | 1 |
|  | Nożyczki ratownicze | 1 |
|  | Okulary ochronne | 2 |
|  | Sól fizjologiczna 0,9% NaCl 10ml | 5 |
|  | Sól fizjologiczna 0,9% NaCl 250ml | 2 |
|  | Folia izotermiczna | 5 |
|  | Folia do przykrycia zwłok - ( 3 szt.) | 1 |
|  | Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała | 2 |
|  | Płyn do dezynfekcji skóry z atomizerem - (ok. 250ml.) | 1 |
| 4.1.2 4.1.3 | Zestaw Szyn Kramera (w osobnej torbie) W skład zestawu kompletu czternastu szyn Kramera zapakowanego w osobnej torbie, powinny znaleźć się szyny o wymiarach: 1500 x 150 mm 1500 x 120 mm 800 x 120 mm 600 x 80 mm 1200 x 120 mm 800 x 100 mm 600 x 70 mm 1000 x 100 mm 700 x 100 mm 250 x 50 mm 2szt. 900 x 120 mm 2szt. 700 ×70 mm Zestaw powinien również zawierać deskę ortopedyczną, ułatwiającą ewakuację poszkodowanego ( stabilizacja głowy, cztery mocujące pasy, dzięki temu osoba poszkodowana może być bezpiecznie przetransportowana wyznaczone miejsce). Wszystkie elementy zestawu mają być w sposób trwały oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawierać napis o następującej treści : „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.” | 1 kpl 1 kpl |